2030-12-07 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 394.23 | 0 | 442 | No
2030-12-08 03:00 | 2030 100% ECP | 467.26 | 505 | 0 | 154 | No
2030-12-08 04:00 | 2030 100% ECP | 150.53 | 300 | 0 | -146 | No
2030-12-08 05:00 | 2030 100% ECP | 0 | 0 | 0 | -446 | No
2030-12-08 06:00 | 2030 100% ECP | -600 | 300 | 0 | -272.38 | No
2030-12-08 07:00 | 2030 100% ECP | -510.95 | 0 | 0 | -510 | No
2030-12-08 08:00 | 2030 100% ECP | -307.04 | 0 | 0 | -510 | No
2030-12-08 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | -510 | No
2030-12-08 10:00 | 2030 100% ECP | -383.88 | 0 | 0 | -510 | No
2030-12-08 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | -464.94 | No
2030-12-08 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | -364.03 | No
2030-12-08 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 0 | -64.03 | No
2030-12-08 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 0 | 235.97 | No
2030-12-08 15:00 | 2030 100% ECP | -513.71 | 205 | 0 | -64.03 | No
2030-12-08 16:00 | 2030 100% ECP | -399.27 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-08 17:00 | 2030 100% ECP | 100 | 205 | 0 | 142 | No
2030-12-08 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-08 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 0 | 442 | No
2030-12-09 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 374 | 0 | 442 | No
2030-12-09 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 74 | 0 | 442 | No
2030-12-09 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | 0 | 279.28 | No
2030-12-09 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | 0 | 342.45 | No
2030-12-09 09:00 | 2030 100% ECP | 578.91 | -526 | 0 | 442 | No
2030-12-09 10:00 | 2030 100% ECP | 219.69 | -526 | 0 | 442 | No
2030-12-09 11:00 | 2030 100% ECP | 0 | -526 | 0 | 165.04 | No
2030-12-09 12:00 | 2030 100% ECP | 0 | -226 | 0 | 442 | No
2030-12-09 13:00 | 2030 100% ECP | 239.14 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-09 14:00 | 2030 100% ECP | 630.54 | 0 | 187.05 | 442 | No
2030-12-09 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 487.05 | 442 | No
2030-12-09 16:00 | 2030 100% ECP | 608.59 | 205 | 210 | 442 | No
2030-12-09 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-09 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-09 19:00 | 2030 100% ECP | 288.06 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-09 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 450.13 | 510 | 442 | No
2030-12-09 21:00 | 2030 100% ECP | 645.9 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-09 22:00 | 2030 100% ECP | 411.17 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-09 23:00 | 2030 100% ECP | 472.47 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-10 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 210 | 142 | No
2030-12-10 06:00 | 2030 100% ECP | 446.62 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-10 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | -210 | -210 | No
2030-12-10 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-10 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-10 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-10 11:00 | 2030 100% ECP | 100 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-10 12:00 | 2030 100% ECP | 601.95 | -526 | -510 | -241.45 | No
2030-12-10 13:00 | 2030 100% ECP | 1.95 | -526 | -510 | -86.1 | No
2030-12-10 14:00 | 2030 100% ECP | -342.84 | -526 | -510 | -292.96 | No
2030-12-10 15:00 | 2030 100% ECP | 99.74 | -526 | -510 | -74.31 | No
2030-12-10 16:00 | 2030 100% ECP | -293.56 | -226 | -218.95 | 225.69 | No
2030-12-10 17:00 | 2030 100% ECP | 306.44 | 0 | 0 | 430.96 | No
2030-12-10 18:00 | 2030 100% ECP | 666.28 | 194.5 | 210 | 442 | No
2030-12-10 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 494.5 | 510 | 442 | No
2030-12-10 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 430.25 | 510 | 442 | No
2030-12-10 21:00 | 2030 100% ECP | 560.38 | 130.25 | 210 | 442 | No
2030-12-10 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 383.48 | 510 | 442 | No
2030-12-10 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-11 06:00 | 2030 100% ECP | 523.46 | 205 | 210 | 142 | No
2030-12-11 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-11 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | -182.58 | -210 | 300 | No
2030-12-11 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | -482.58 | -510 | 0 | No
2030-12-11 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -48.51 | No
2030-12-11 11:00 | 2030 100% ECP | 614.87 | -526 | -510 | -0.07 | No
2030-12-11 12:00 | 2030 100% ECP | 14.87 | -526 | -510 | 0 | No
2030-12-11 13:00 | 2030 100% ECP | -585.13 | -526 | -510 | -300 | No
2030-12-11 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | -295.65 | No
2030-12-11 15:00 | 2030 100% ECP | -100 | -526 | -510 | -36.48 | No
2030-12-11 16:00 | 2030 100% ECP | 123.68 | -526 | -510 | -336.48 | No
2030-12-11 17:00 | 2030 100% ECP | 678.59 | -526 | -510 | -36.48 | No
2030-12-11 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | 142 | No
2030-12-11 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | -343.52 | -510 | 442 | No
2030-12-11 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | -43.52 | -210 | 281.8 | No
2030-12-11 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 185.21 | 90 | 442 | No
2030-12-11 22:00 | 2030 100% ECP | 685.32 | 0 | 210 | 442 | No
2030-12-11 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 2.47 | 510 | 442 | No
2030-12-12 | 2030 100% ECP | 700 | 302.47 | 510 | 442 | No
2030-12-12 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-12 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 440.85 | 510 | 442 | No
2030-12-12 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-12 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 510 | 442 | No
2030-12-12 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-12 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-12 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 64.22 | 510 | 442 | No
2030-12-12 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | 364.22 | 510 | 442 | No
2030-12-12 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-12 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-12 11:00 | 2030 100% ECP | 700 | 298.52 | 510 | 442 | No
2030-12-12 12:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 210 | 442 | No
2030-12-12 13:00 | 2030 100% ECP | 700 | 213.61 | 510 | 442 | No
2030-12-12 14:00 | 2030 100% ECP | 700 | 264.58 | 390 | 390 | No
2030-12-12 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | 2.47 | 90 | 90 | No
2030-12-12 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | -297.53 | -210 | -210 | No
2030-12-12 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-12 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-12 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-12 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -510 | No
2030-12-12 21:00 | 2030 100% ECP | 527.44 | -526 | -510 | -246.35 | No
2030-12-12 22:00 | 2030 100% ECP | 503.9 | -526 | -510 | 53.65 | No
2030-12-12 23:00 | 2030 100% ECP | -96.1 | -516.87 | -510 | 353.65 | No
2030-12-13 | 2030 100% ECP | -696.1 | -526 | -510 | 254.5 | No
2030-12-13 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 442 | Yes
2030-12-13 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-13 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-13 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-13 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-13 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-13 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-13 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 412.75 | 161.74 | Yes
2030-12-13 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 112.75 | -138.26 | No
2030-12-13 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | -95 | -187.25 | -438.26 | No
2030-12-13 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 112.75 | -138.26 | No
2030-12-13 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 412.75 | 161.74 | No
2030-12-13 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 263.62 | 112.75 | 442 | No
2030-12-13 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | -36.38 | -187.25 | 442 | No
2030-12-13 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | -336.38 | -487.25 | 442 | No
2030-12-13 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 263.26 | No
2030-12-13 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 442 | No
2030-12-13 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 442 | No
2030-12-13 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 142 | No
2030-12-13 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 442 | No
2030-12-13 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-13 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-13 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-14 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 300 | 300 | No
2030-12-14 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -118.51 | 142 | No
2030-12-14 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 181.49 | 442 | No
2030-12-14 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 142 | No
2030-12-14 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -138.71 | 0 | No
2030-12-14 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-14 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 286.75 | 300 | 300 | No
2030-12-14 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 510 | 310.42 | Yes
2030-12-14 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-15 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-15 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 210 | 142 | No
2030-12-15 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | -95 | -90 | -119.82 | No
2030-12-15 08:00 | 2030 100% ECP | -263.48 | 0 | 0 | 177.94 | No
2030-12-15 09:00 | 2030 100% ECP | 336.52 | 0 | 0 | 439.7 | No
2030-12-15 10:00 | 2030 100% ECP | 41.58 | 0 | 210 | 384.49 | No
2030-12-15 11:00 | 2030 100% ECP | 84.75 | 300 | 510 | 442 | No
2030-12-15 12:00 | 2030 100% ECP | -93.02 | 0 | 210 | 442 | No
2030-12-15 13:00 | 2030 100% ECP | -371.16 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-15 14:00 | 2030 100% ECP | -339.15 | 0 | 0 | 322.16 | No
2030-12-15 15:00 | 2030 100% ECP | 244.13 | 0 | 0 | 84.53 | No
2030-12-15 16:00 | 2030 100% ECP | 516.24 | 0 | 0 | 334.42 | No
2030-12-15 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-15 18:00 | 2030 100% ECP | 385.31 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-15 19:00 | 2030 100% ECP | 293.2 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-15 20:00 | 2030 100% ECP | -306.8 | 0 | 210 | 442 | No
2030-12-15 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 510 | 442 | Yes
2030-12-15 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-15 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 338.29 | Yes
2030-12-16 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 423.89 | Yes
2030-12-16 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 123.89 | Yes
2030-12-16 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 260.35 | Yes
2030-12-16 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 229.09 | Yes
2030-12-16 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 310.2 | Yes
2030-12-16 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 429.25 | Yes
2030-12-16 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-16 13:00 | 2030 100% ECP | -658.31 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-16 14:00 | 2030 100% ECP | -58.31 | 205 | 381.12 | 142 | No
2030-12-16 15:00 | 2030 100% ECP | 541.69 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | 15.82 | 510 | 442 | No
2030-12-16 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-16 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-17 | 2030 100% ECP | 700 | 300 | 510 | 442 | No
2030-12-17 01:00 | 2030 100% ECP | 600 | 256.13 | 510 | 442 | No
2030-12-17 02:00 | 2030 100% ECP | 0 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 03:00 | 2030 100% ECP | -242.89 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 04:00 | 2030 100% ECP | -329.07 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 05:00 | 2030 100% ECP | -120.31 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 06:00 | 2030 100% ECP | -266.31 | 205 | 210 | 442 | No
2030-12-17 07:00 | 2030 100% ECP | 333.69 | 0 | 371.48 | 442 | No
2030-12-17 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 210 | 442 | No
2030-12-17 09:00 | 2030 100% ECP | 500 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 10:00 | 2030 100% ECP | -100 | 272.56 | 300 | 442 | No
2030-12-17 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | -27.44 | 0 | 442 | No
2030-12-17 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 272.56 | 300 | 442 | No
2030-12-17 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 448.56 | 300 | No
2030-12-17 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 148.56 | 0 | No
2030-12-17 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -129.65 | 0 | No
2030-12-17 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 131.81 | 122.77 | No
2030-12-17 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 431.81 | 422.77 | No
2030-12-17 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-17 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-18 | 2030 100% ECP | -100 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-18 01:00 | 2030 100% ECP | -535.35 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-18 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-18 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-18 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-18 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 510 | 442 | No
2030-12-18 13:00 | 2030 100% ECP | -100 | 0 | 210 | 229.51 | No
2030-12-18 14:00 | 2030 100% ECP | 464.79 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 15:00 | 2030 100% ECP | 287.12 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 18:00 | 2030 100% ECP | 462.02 | 0 | 0 | 440.2 | No
2030-12-18 19:00 | 2030 100% ECP | 438.05 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 20:00 | 2030 100% ECP | 438.05 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 21:00 | 2030 100% ECP | 0 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-18 22:00 | 2030 100% ECP | -100 | 0 | 210 | 346.13 | No
2030-12-18 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-19 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-19 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 468.54 | 510 | 442 | Yes
2030-12-19 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 168.54 | 210 | 142 | Yes
2030-12-19 14:00 | 2030 100% ECP | -100 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-19 15:00 | 2030 100% ECP | -100 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-19 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 22.36 | No
2030-12-19 17:00 | 2030 100% ECP | -159.74 | 0 | 0 | 51.13 | No
2030-12-19 18:00 | 2030 100% ECP | -159.74 | 0 | 0 | 344.41 | No
2030-12-19 19:00 | 2030 100% ECP | -159.74 | 0 | 0 | 68.54 | No
2030-12-19 20:00 | 2030 100% ECP | -159.74 | 0 | 0 | 142 | No
2030-12-19 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 300 | 442 | No
2030-12-19 22:00 | 2030 100% ECP | -381.67 | 205 | 210 | 142 | No
2030-12-19 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 | 2030 100% ECP | -677.37 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 210 | 142 | No
2030-12-20 07:00 | 2030 100% ECP | -299.96 | 0 | -90 | 229.75 | No
2030-12-20 08:00 | 2030 100% ECP | 300.04 | 0 | 154.3 | 402.19 | No
2030-12-20 09:00 | 2030 100% ECP | 143.36 | 112.78 | 210 | 442 | No
2030-12-20 10:00 | 2030 100% ECP | -100 | 412.78 | 510 | 442 | No
2030-12-20 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-20 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 205 | 210 | 271.61 | No
2030-12-20 14:00 | 2030 100% ECP | -373.92 | 0 | 0 | 316.39 | No
2030-12-20 15:00 | 2030 100% ECP | 81.14 | 0 | 0 | 153.06 | No
2030-12-20 16:00 | 2030 100% ECP | 277.47 | 0 | 0 | 99.85 | No
2030-12-20 17:00 | 2030 100% ECP | 655.29 | 0 | 210 | 142 | No
2030-12-20 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-20 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-20 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 336.52 | No
2030-12-20 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 240.66 | 510 | 442 | No
2030-12-20 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 408.29 | 510 | 442 | No
2030-12-20 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 108.29 | 510 | 442 | No
2030-12-21 | 2030 100% ECP | 700 | 408.29 | 510 | 442 | No
2030-12-21 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 210 | 442 | No
2030-12-21 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | -86.4 | -90 | 142.39 | No
2030-12-21 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 316.37 | No
2030-12-21 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 216.03 | No
2030-12-21 11:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -210 | 303.22 | No
2030-12-21 12:00 | 2030 100% ECP | 700 | -30.65 | -510 | 387.86 | No
2030-12-21 13:00 | 2030 100% ECP | 100 | -119.75 | -510 | 442 | No
2030-12-21 14:00 | 2030 100% ECP | 588.57 | 0 | -210 | 142 | No
2030-12-21 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -168.42 | 101.02 | No
2030-12-21 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | -210 | 39.54 | No
2030-12-21 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -260.46 | No
2030-12-21 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | -210 | 39.54 | No
2030-12-21 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 0 | 339.54 | No
2030-12-21 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 210 | 392.08 | No
2030-12-21 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-21 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 424.95 | 510 | 442 | No
2030-12-22 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 261.8 | 510 | 388.18 | No
2030-12-22 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 210 | 88.18 | No
2030-12-22 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -90 | -78.47 | No
2030-12-22 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 111.32 | 0 | No
2030-12-22 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 19.92 | 0 | No
2030-12-22 11:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 48.16 | 0 | No
2030-12-22 12:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -83.07 | 0 | No
2030-12-22 13:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -196.51 | 39.6 | No
2030-12-22 14:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 34.12 | 93.2 | No
2030-12-22 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | -210 | -206.8 | No
2030-12-22 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -506.8 | No
2030-12-22 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | -206.8 | No
2030-12-22 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | -226 | -210 | 93.2 | No
2030-12-22 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 74 | 90 | 393.2 | No
2030-12-22 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 261.05 | 390 | 442 | No
2030-12-22 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 437.13 | 510 | 442 | No
2030-12-22 22:00 | 2030 100% ECP | 437.96 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-22 23:00 | 2030 100% ECP | 330.09 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-23 | 2030 100% ECP | -30.99 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-23 01:00 | 2030 100% ECP | -630.99 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-23 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-23 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-24 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 302.87 | 143.83 | No
2030-12-24 08:00 | 2030 100% ECP | -200.13 | 0 | 2.87 | -156.17 | No
2030-12-24 09:00 | 2030 100% ECP | 368.92 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-24 10:00 | 2030 100% ECP | 623.53 | 0 | 210 | 142 | No
2030-12-24 11:00 | 2030 100% ECP | 188.32 | 98.33 | 510 | 442 | No
2030-12-24 12:00 | 2030 100% ECP | 0 | 0 | 383.65 | 442 | No
2030-12-24 13:00 | 2030 100% ECP | 0 | 300 | 510 | 442 | No
2030-12-24 14:00 | 2030 100% ECP | 59.38 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 15:00 | 2030 100% ECP | 556.63 | 461.86 | 510 | 442 | No
2030-12-24 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 510 | 442 | No
2030-12-24 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-24 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 432.18 | 510 | 442 | No
2030-12-24 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 132.18 | 210 | 142 | No
2030-12-24 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 432.18 | 510 | 442 | No
2030-12-24 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-25 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 510 | 418.94 | No
2030-12-25 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 117.7 | 510 | 442 | No
2030-12-25 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 417.7 | 510 | 442 | No
2030-12-25 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-25 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-25 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 486.05 | 390 | 442 | No
2030-12-25 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 186.05 | 90 | 442 | No
2030-12-25 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | -113.95 | -210 | 142 | No
2030-12-25 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | -255.98 | -510 | 20.15 | No
2030-12-25 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | 203.69 | No
2030-12-25 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | 33.31 | No
2030-12-25 11:00 | 2030 100% ECP | 700 | -526 | -510 | 333.31 | No
2030-12-25 12:00 | 2030 100% ECP | 475.52 | -526 | -510 | 272.99 | No
2030-12-25 13:00 | 2030 100% ECP | 475.52 | -526 | -510 | 334.53 | No
2030-12-25 14:00 | 2030 100% ECP | 700 | -486.12 | -510 | 398.53 | No
2030-12-25 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | -186.12 | -210 | 442 | No
2030-12-25 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | -300 | -410.82 | 142 | No
2030-12-25 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | -110.82 | 442 | No
2030-12-25 18:00 | 2030 100% ECP | 362.21 | 0 | 0 | 420.5 | No
2030-12-25 19:00 | 2030 100% ECP | 308.98 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-25 20:00 | 2030 100% ECP | 190.98 | 0 | 0 | 142 | No
2030-12-25 21:00 | 2030 100% ECP | -234.76 | 0 | 0 | -16.8 | No
2030-12-25 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 300 | 283.2 | Yes
2030-12-25 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 136.55 | Yes
2030-12-26 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 436.55 | No
2030-12-26 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 210 | 221.35 | No
2030-12-26 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -90 | -78.65 | No
2030-12-26 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | -300 | -390 | -378.65 | No
2030-12-26 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -90 | -78.65 | Yes
2030-12-26 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 210 | 221.35 | Yes
2030-12-26 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 375.29 | Yes
2030-12-26 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 339.45 | Yes
2030-12-26 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 421.63 | Yes
2030-12-26 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 305.4 | Yes
2030-12-26 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 267.7 | Yes
2030-12-26 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 223.47 | Yes
2030-12-26 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 238.02 | Yes
2030-12-26 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 303.73 | Yes
2030-12-26 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-26 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 293.98 | Yes
2030-12-26 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 322.32 | Yes
2030-12-27 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-27 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-27 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-27 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-27 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-27 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-27 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 322.25 | Yes
2030-12-27 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 22.25 | No
2030-12-27 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -409.01 | 142 | No
2030-12-27 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -312.09 | 442 | No
2030-12-27 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -12.09 | 442 | No
2030-12-27 11:00 | 2030 100% ECP | -501.73 | 0 | 0 | 394.28 | No
2030-12-27 12:00 | 2030 100% ECP | -334.63 | 0 | 0 | 384.08 | No
2030-12-27 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-27 14:00 | 2030 100% ECP | -143.02 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-27 15:00 | 2030 100% ECP | -64.86 | 0 | 0 | 142 | No
2030-12-27 16:00 | 2030 100% ECP | 0 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-27 17:00 | 2030 100% ECP | -478.13 | 0 | 0 | 442 | No
2030-12-27 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -210 | 397.97 | No
2030-12-27 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | -300 | -510 | 442 | No
2030-12-27 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -210 | 419.02 | No
2030-12-27 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 442 | No
2030-12-27 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 442 | No
2030-12-27 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 442 | No
2030-12-28 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 442 | Yes
2030-12-28 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-28 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-28 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-28 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-28 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-28 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-28 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-28 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-28 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 418.19 | Yes
2030-12-28 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | 118.19 | Yes
2030-12-28 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | 418.19 | Yes
2030-12-28 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 442 | Yes
2030-12-28 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 442 | Yes
2030-12-28 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 390 | 390 | Yes
2030-12-28 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 90 | 90 | Yes
2030-12-28 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -210 | -210 | Yes
2030-12-28 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | -510 | Yes
2030-12-28 18:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | -510 | Yes
2030-12-28 19:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | -510 | Yes
2030-12-28 20:00 | 2030 100% ECP | -700 | -526 | -510 | -507.89 | Yes
2030-12-28 21:00 | 2030 100% ECP | -700 | -226 | -274.76 | -207.89 | Yes
2030-12-28 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 74 | 25.24 | 92.11 | Yes
2030-12-28 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 374 | 325.24 | 392.11 | Yes
2030-12-29 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-29 01:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 02:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 03:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 04:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 05:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 06:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 07:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 08:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 375.42 | 442 | Yes
2030-12-29 09:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 75.42 | 334.98 | Yes
2030-12-29 10:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 375.42 | 442 | Yes
2030-12-29 11:00 | 2030 100% ECP | -700 | 485.29 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 12:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 13:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 14:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | Yes
2030-12-29 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 300 | 300 | No
2030-12-29 16:00 | 2030 100% ECP | -347 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-29 17:00 | 2030 100% ECP | 0 | 0 | -54.34 | 0 | No
2030-12-29 18:00 | 2030 100% ECP | 600 | 0 | 0 | 0 | No
2030-12-29 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 65.33 | 300 | No
2030-12-29 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 365.33 | 222.7 | No
2030-12-29 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 468.67 | 329.65 | No
2030-12-29 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 457.33 | 438.38 | No
2030-12-29 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 157.33 | 292.49 | No
2030-12-30 | 2030 100% ECP | 700 | 300 | 457.33 | 442 | No
2030-12-30 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 05:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 06:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 364.47 | 510 | 442 | No
2030-12-30 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | 64.47 | 510 | 142 | No
2030-12-30 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 124.79 | No
2030-12-30 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 424.79 | No
2030-12-30 11:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 388.52 | No
2030-12-30 12:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 368.68 | 178.18 | No
2030-12-30 13:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 273.78 | 184.84 | No
2030-12-30 14:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 503.42 | 52.62 | No
2030-12-30 15:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 158.46 | No
2030-12-30 16:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-30 17:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 384.62 | No
2030-12-30 18:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-30 19:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 350.84 | No
2030-12-30 20:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205 | 510 | 442 | No
2030-12-30 21:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-30 22:00 | 2030 100% ECP | 700 | 248.33 | 510 | 442 | No
2030-12-30 23:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-31 | 2030 100% ECP | 700 | 500.55 | 510 | 442 | No
2030-12-31 01:00 | 2030 100% ECP | 700 | 352.61 | 510 | 442 | No
2030-12-31 02:00 | 2030 100% ECP | 700 | 352.61 | 510 | 442 | No
2030-12-31 03:00 | 2030 100% ECP | 700 | 444.2 | 510 | 442 | No
2030-12-31 04:00 | 2030 100% ECP | 700 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-31 05:00 | 2030 100% ECP | 415.35 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-31 06:00 | 2030 100% ECP | 475.22 | 505 | 510 | 442 | No
2030-12-31 07:00 | 2030 100% ECP | 700 | 205.22 | 510 | 442 | No
2030-12-31 08:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 442 | No
2030-12-31 09:00 | 2030 100% ECP | 700 | 32.41 | 510 | 442 | No
2030-12-31 10:00 | 2030 100% ECP | 700 | 0 | 510 | 440.89 | No
2030-12-31 11:00 | 2030 100% ECP | 658.44 | 0 | 219.78 | 392.85 | No
2030-12-31 12:00 | 2030 100% ECP | 58.44 | 0 | 0 | 92.85 | No
2030-12-31 13:00 | 2030 100% ECP | -251.25 | 0 | 0 | -34.19 | No
2030-12-31 14:00 | 2030 100% ECP | -345.06 | 0 | 0 | -124.41 | No
2030-12-31 15:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -41.61 | 0 | No
2030-12-31 16:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | -300 | 0 | No
2030-12-31 17:00 | 2030 100% ECP | -700 | 0 | 0 | 295.8 | No
2030-12-31 18:00 | 2030 100% ECP | -202.67 | 0 | -187.9 | 0 | No
2030-12-31 19:00 | 2030 100% ECP | 397.33 | 0 | 0 | 91.46 | No
2030-12-31 20:00 | 2030 100% ECP | 289.86 | 0 | 3.68 | 225.75 | No
2030-12-31 21:00 | 2030 100% ECP | -310.14 | 0 | 116.63 | 0 | No
2030-12-31 22:00 | 2030 100% ECP | -700 | 300 | 416.63 | 300 | No
2030-12-31 23:00 | 2030 100% ECP | -700 | 505 | 510 | 442 | No